## Feuil1
|  | Eau potable et irrigation | [11 empty] | Eau chargée | [5 empty] | Boues |  | Vide cave | Dosage (Membrane, péristatique…) | Process Industriels | Défense incendie | En location | Aération/Agitation | Poste Relevage Préfabriqué | SOLAIRE (EAU CLAIRE/ IRRIGATION/ EAU POTABLE) | DOSAGE | DESINFECTION
|  | Pompes immergées |  |  |  | De surface | [7 empty] | Immergées |  | De surface
| Types | Pompe multicellulaire verticale | Pompe multicellulaire Horizontale | Pompes à colonne | Pompe à plan de joints | à ligne d'arbre verticale | à ligne d'arbre horizontale | auto-amorçant | multicellulaire horizontale | multicellulaire verticale | multicellulaire verticale avec variateur | multicellulaire horizontale avec variateur | multicellulaire horizontale avec variateur | Immergée | Immergée di lacératrice | de surface | Auto-amorçante | cale sèche | En ligne | Immergées | Volumétrique cela veut il dire extérieure ?
| Application | Captage, eaux souterraines Reprise | Reprise | Pompage | Reprise | Forage Pompage | Reprise | Pompage en rivière | Reprise | Reprise | Captage, eaux souterraines Reprise | Reprise | Surpresseur | Relevage, transport | Relevage, transport | Relevage, transport | Relevage, transport | Relevage, transport | Relevage, transport | Relevage, transport | Relevage, transport |  | JAVEL, SOUDE, PAX,FECL3,POLYMERE, produits chimiques, anti-mousse, …etc | Traitements des boues, méthanisation, déchets agro-alimentaire, carrières, mines, papeterie, chimie, … |  |  |  |  | commande et pompage | Pompes et Armoires | Systèmes de désinfection
En accords-cadres | KSB | UPA | MTC |  | Omega |  | Sewatec | EtaPrime | MTC |  |  |  | Delta (?) | ARX |  | Sewatec |  | Sewatec |  | ARX
|  | UPA S | MTC + | Wellstar | RDLO | Wellstar | ETA |  | MTC + | Movitec |  | MTC | Movitec | KRT | KRT | SewaBloc |  | SewaBloc |  | KRT
[7 empty] | Etanorm |  |  | MTC | MTC | MTC + | Delta basic, Primo, Macro | AmaPorter extended MG 48 | Amarex NS MG 19
[7 empty] | Etaline |  |  |  | MTC + |  |  | AmaCan
[11 empty] | Movitec |  | Delta Basic SVP |  |  | KRT Dry |  | KRT Dry
| XYLEM | Lowara - Scuba | non | Flyght - PL 7000 Pompes Tubes | non | non | non | Flyght - 3000 Pompes submersibles | Lowara - e-LN | Lowara - e-MP | Lowara - SVH | non | Lowara - GMD/GSD | Flygt - 1300 Pompes submersibles | Flygt - 3000 Pompes submersibles | Flygt - 3000 Pompes submersibles | Flygt - PL 7000 Pompes Tubes | Flygt - 3000 Pompes submersibles | Flygt - 3000 Pompes submersibles | Flygt - 3000 Pompes submersibles | non | Flygt - Ready | non | Flygt - 5000 | Flygt - Ready | Flygt - 3000 Pompes submersibles | Flygt - 4000 Agitateur | Flygt - Micro stations
|  | Lowara - Scuba Dry |  | Flyght - 2600 |  |  |  | Flyght - PL 7000 Pompes Tubes | Lowara - BG | Lowara - VM | Lowara - SMB10 |  | Lowara - GFD | Flygt - 3000 Pompes submersibles |  | Flygt - PL 7000 Pompes Tubes | Flygt - Ready | Flygt - 6000 (Concertor) | Flygt - 6000 (Concertor) | Flygt - 4000 Agitateur |  | Flygt - 2600 |  | Godwin - Pompes Thermiques | Flygt - 2600 | Flygt - 4000 Agitateur | Flygh - Aération mécanique | Flygt - Micro 10 Poléhythylène
|  | Lowara - e-GS |  | Flyght - 2700 |  |  |  | Flyght - 2600 | Lowara - SP | Lowara - SV | Lowara - GHV/GHVX |  | Lowara - GXS | Flygt - PL 7000 Pompes Tubes |  | Godwin - Pompes Thermiques | Flygt - 2600 |  | Flygt - PL 7000 Pompes Tubes | Flygt - 2600 |  | Flygt - 2700 |  |  | Flygt - 2700 | Flygh - Aération mécanique |  | Flygt - Standop Polyester
|  | Lowara - Z6 |  | Flyght - 2800 |  |  |  | Flyght - 2700 | Lowara - CEA | Lowara - SVH |  |  |  | Flygt - 6000 (Concertor) |  | Lowara - SHO | Flygt - 2700 |  |  | Flygt - 2700 |  | Flygt - 2800 |  |  | Flygt - 2800 | Flygt - 6000 (Concertor) |  | Flygt - SPM Polyester
|  | Lowara - Z8 -10 -12 | [5 empty] | Flyght - 2800 | Lowara - CO | Lowara - SVI |  |  |  | Flygt - Ready |  |  | Flygt - 2800 |  |  | Flygt - 2800 |  | Flygt - Bibo Alpha |  |  | Flygt - Bibo Alpha | Flygt - Ready |  | Flygt - TOP Modulaire Polyester
[9 empty] | Lowara - e-NSC |  |  |  |  | Flygt - 2600 |  |  | Flygt - Bibo Alpha |  |  | Flygt - Bibo Alpha |  | Godwin - Pompes Thermiques |  |  |  | Flygt - 2600 |  | Flygt - TOP Polyester enroulement filamentaire
[9 empty] | Lowara - e-SH |  |  |  |  | Flygt - 2700 |  |  | Godwin - Pompes Thermiques |  |  | Flygt - 5000 |  | Lowara - Steelinox |  |  |  | Flygt - 2700
Hors accords-cadres | ABS / SULZER |  |  | AFL VUP (version eau claire ou eau chargée) | SMD (et bcp d'autres gammes MSD, HPDM,…) | JTS SJM, SJP, SJT, STR |  | Ahlstar ABS FR | MBN | VMS | VMS + variateurs | MBN + variateurs |  | XFP, CFP AS Dewatering : J, XJ, EMW | PIRANHA (également disponibles broyeurs Monster Muffin) | ABS FR (surface roue ouverte) | ABS FR | XFP cale sèche CFP cale sèche |  | PIRANHA, XFP, CFP |  | Robusta MF AS CORONADA ABS IP |  | Monocellulaire de surface : SNS, AHLSTAR (ISO 5199) Carrières : J, XJ, EMW mais bcp d'autres modèles pour l'industrie moyenne et lourde (chimie, rafinerie, biofuel, papeterie, sucreries…) |  | Slutions d'aération en colonne AA | Turbo compresseurs: HST Agitateurs submersibles ou à ligne d'arbre : RW, XRW, SB, XSB, RCP, XRCP, SCABA, SALOMIX Aérateur de fond : ABS Venturi Jet, XTA, OKI | ABS Synconta, ou ABS Sanisett Stations préfabriquées polyester toutes équipées
| GRUNDFOS | SP/SPE/SP-NE SPN | BM, BMS, BM HP | KPL, KWM | LS,LSV | NON | NON | CM AA | CM, CME, NB ,NK,NBE,NKE NKG,NKGE TP,TPE | CR, CRI,CRN | CRE, CRNE, HYDRO SOLO E Hydro MULIT E,HYDRO MPC | CME,NBE, NKE,NKGE | NBE,NKE,NKGE TPE | SL1,SLV, SE/SL 52, SE/SL 56, S, APB | SEG,APG | SE1, SEV, SE NKG vortex, S | NON | SE1, SEV, SE NKG vortex, S | NON | NON | NON | UNILIFT AP , KP,CC,DP,EF | NON | MTR,MTRE,NB (E) ,NK(E),NKG (E), TP (E), CR € | HYDRO EN | NON | NON | NON | Poweradapt, RSI, CRFLEX SQFLEX, SP (E), CR € | DDA,DME DMX,DMH, Armoires de dosage | VACCUPERM, SELCOPERM, OXIPERM
|  | SP ¦ Grundfos | BM ¦ Grundfos | KPL ¦ Grundfos | LS, LSV ¦ Grundfos |  |  | CM Auto-amorçante ¦ Grundfos | CM, CME ¦ Grundfos | CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE ¦ Grundfos |  | CME ¦ Grundfos | NBE ¦ Grundfos | SL1 ¦ Grundfos | SEG ¦ Grundfos | SE1 ¦ Grundfos |  | SE1 ¦ Grundfos |  |  |  | UNILIFT AP ¦ Grundfos |  | MTR ¦ Grundfos | Hydro EN ¦ Grundfos |  |  |  | PowerAdapt ¦ Grundfos | DDA ¦ Grundfos | Vaccuperm ¦ Grundfos
|  | SPE ¦ Grundfos | BMS ¦ Grundfos | KWM ¦ Grundfos |  |  |  |  | NB ¦ Grundfos |  | CRE ¦ Grundfos | NBE ¦ Grundfos | NK, NKE, NKE Série 2000, NK Arbre nu ¦ Grundfos | SLV ¦ Grundfos | UNILIFT APG ¦ Grundfos | SEV ¦ Grundfos |  | SEV ¦ Grundfos |  |  |  | Unilift KP ¦ Grundfos |  | MTRE ¦ Grundfos |  |  |  |  | RSI ¦ Grundfos | DME ¦ Grundfos | Selcoperm ¦ Grundfos
|  | SP-NE ¦ Grundfos | BM hp ¦ Grundfos | [5 empty] | NBE ¦ Grundfos |  | CRNE ¦ Grundfos | NK, NKE, NKE Série 2000, NK Arbre nu ¦ Grundfos | TP, TPE ¦ Grundfos | SE/SL Taille de châssis 52 (9-30 kW) ¦ Grundfos |  | SE/SL Taille de châssis 52 (9-30 kW) ¦ Grundfos |  | SE/SL Taille de châssis 52 (9-30 kW) ¦ Grundfos |  |  |  | UNILIFT CC ¦ Grundfos |  | NB ¦ Grundfos |  |  |  |  | CRFlex ¦ Grundfos | DMX ¦ Grundfos | Oxiperm ¦ Grundfos
[9 empty] | NK, NKE, NKE Série 2000, NK Arbre nu ¦ Grundfos |  | Hydro Solo-E ¦ Grundfos | NKG, NKGE, NKG arbre nu ¦ Grundfos | NKG, NKGE, NKG arbre nu ¦ Grundfos | SE/SL Taille de châssis 56 (18-63 kW) ¦ Grundfos |  | SE/SL Taille de châssis 56 (18-63 kW) ¦ Grundfos |  | SE/SL Taille de châssis 56 (18-63 kW) ¦ Grundfos |  |  |  | DP ¦ Grundfos |  | NBE ¦ Grundfos |  |  |  |  | SQFlex ¦ Grundfos | DMH ¦ Grundfos
[9 empty] | NKG, NKGE, NKG arbre nu ¦ Grundfos |  | Hydro Multi-E ¦ Grundfos |  |  | S ¦ Grundfos |  | S ¦ Grundfos |  | S ¦ Grundfos |  |  |  | EF ¦ Grundfos |  | NK, NKE, NKE Série 2000, NK Arbre nu ¦ Grundfos |  |  |  |  | SP ¦ Grundfos | Armoire de dosage
[9 empty] | TP, TPE ¦ Grundfos |  | Hydro MPC ¦ Grundfos |  |  | UNILIFT AP50B ¦ Grundfos |  | NKG, Roue SuperVortex ¦ Grundfos |  | NKG, Roue SuperVortex ¦ Grundfos | [5 empty] | TP, TPE ¦ Grundfos |  |  |  |  | SPE ¦ Grundfos
[24 empty] | CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE ¦ Grundfos |  |  |  |  | CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE ¦ Grundfos
| WILO | sub TWI 4/6/8 , Actun ZETOS K8/10/12, EMU | sub TWI 4/6/8 , Actun ZETOS K8/10/12, EMU | Vertical turbine | SCP, Atmos Tera SCH une pompe à plan de joint est une pompe de surface | sub TWI 4/6/8 , Actun ZETOS K8/10/12 |  | Drain SP | medana, ZEOX First H | Helix V, Helix First V | HELIX VE, HELIX2,0 VE | MEDANA | ISAR MOD, SiBoost smart HELIX VE Horizontal et Vertical | REXA, FA | REXA PRO S | REXA Bloc, REXA Norm | Drain SP | REXA, FA |  | REXA, FA |  | Drain TM/TMW, PADUS UNI/PRO/MINI3 |  |  | COF, SiFire | X
|  | Wilo-Sub TWI 4 ¦ Wilo | Wilo-Sub TWI 4 ¦ Wilo |  | Wilo-SCP ¦ Wilo | Wilo-Sub TWI 4 ¦ Wilo |  |  | Wilo-Medana CH1-L ¦ Wilo | Wilo-Helix V ¦ Wilo | Wilo-Helix VE ¦ Wilo | Wilo-Medana CH3-LE ¦ Wilo | Wilo-Isar MODH1-E-2/3 ¦ Wilo | Wilo-Rexa PRO ¦ Wilo | Wilo-Rexa PRO-S ¦ Wilo | Wilo-Rexa BLOC ¦ Wilo |  | Wilo-Rexa PRO ¦ Wilo |  | Wilo-Rexa PRO ¦ Wilo |  | Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 ¦ Wilo |  |  | Wilo-COF-HELIX ¦ Wilo
|  | Wilo-Sub TWI 6 ¦ Wilo | Wilo-Sub TWI 6 ¦ Wilo |  | Wilo-Atmos TERA-SCH ¦ Wilo | Wilo-Sub TWI 6 ¦ Wilo |  |  | Wilo-Zeox FIRST H ¦ Wilo | Wilo-Helix FIRST V ¦ Wilo | Wilo-Helix2.0-VE ¦ Wilo |  | Wilo-SiBoost2.0 Smart Helix VE ¦ Wilo | Wilo-Rexa SUPRA ¦ Wilo |  | Wilo-Rexa NORM ¦ Wilo |  | Wilo-Rexa SUPRA ¦ Wilo |  | Wilo-Rexa SUPRA ¦ Wilo |  | Wilo-Padus UNI ¦ Wilo
|  | Wilo-Sub TWI 8 ¦ Wilo | Wilo-Sub TWI 8 ¦ Wilo |  |  | Wilo-Sub TWI 8 ¦ Wilo | [7 empty] | Wilo-Rexa SOLID ¦ Wilo |  |  |  | Wilo-Rexa SOLID ¦ Wilo |  | Wilo-Rexa SOLID ¦ Wilo |  | Wilo-Padus MINI3 ¦ Wilo
|  | Wilo-Actun ZETOS ¦ Wilo | Wilo-Actun ZETOS ¦ Wilo |  |  | Wilo-Actun ZETOS ¦ Wilo | [7 empty] | Wilo-EMU FA (configuré) ¦ Wilo |  |  |  | Wilo-EMU FA (configuré) ¦ Wilo |  | Wilo-EMU FA (configuré) ¦ Wilo |  | Wilo-Padus PRO ¦ Wilo
|  | Wilo-EMU 14" ... 24" ¦ Wilo | Wilo-EMU 14" ... 24" ¦ Wilo |  |  | Wilo-EMU 14" ... 24" ¦ Wilo
| SEEPEX (MEME GROUPE DE MILTON ROY) | [21 empty] | Pompes à vis excentrée : MD, BW & BN | Pompes à vis excentrée : BN, Gamme T (pompe à trémie), BE, BW, dilacérateur
| PCM | [19 empty] | X |  | X | X
| FLOWSERVE (USA) CA 2024 = 0 | [12 empty] | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X
| PROMINENT | [21 empty] | BETA X, GAMMA, SIGMA, DFXA, DFYA, DFBA, etc | [6 empty] | Coffret MINI, SLIM & MEDIUM, DESIGN etc | Chlore gazeux, UV, Ozone, Electrolyse, Dioxyde chlore
| PEME GOURDIN | X | X |  |  | X |  |  | X | X | [13 empty] | X
| HIDROSTAL | [8 empty] | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X
| PCB | [22 empty] | X |  | X
AERZEN
| CAPRARI |  |  |  |  | X
| EMO | [25 empty] | X
PEDROLLO
TECHNEAU
TELSTAR
TSURUMI

## Feuil2
ATEX
HMT
PUISSANCE
DN
MOTEUR
693